## 表紙
令和４年度 | 第 号 |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 |  |  |  |  | 四日市市 新正四丁目 地内
工 事 名 |  |  |  |  | 食肉センター・食肉市場施設内照明LED化(3期)ほか工事
[7 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  | ￥
[8 empty] | 令和 | 4 | 年 | 6 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和5年 2月 28日 まで
工 事 概 要
〇工事内容
・と蓄棟１Ｆ照明器具のＬＥＤ化
・ファンコイルユニット（3台）の更新
・プラットホーム及びせり場空調機の更新（全12台）
・豚部分肉カット棟キュービクルの更新(1φ3W 30ｋVA、3φ3W 150ｋVA)
・病畜棟冷蔵庫設備の更新
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期
229日
共通仮設費 |  |  |  | 積み上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計
発生材処分費 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
受変電設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
発生材処分費 科目別内訳 |  |  |  | 7
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
受変電設備 | 受変電設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
発生材処分費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
発生材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LSS10 -2 -15 LN
| A202 | 1
個
LED照明器具(ﾍﾞｰｽ | 1260x200未満 A401W
ﾗｲﾄ露出形) |  | 6
個
LED照明器具(ﾍﾞｰｽ | 1260x200未満 A401D
ﾗｲﾄ露出形) |  | 2
個
LED照明器具(ﾍﾞｰｽ | 1260x200未満 A401DW
ﾗｲﾄ露出形) |  | 5
個
LED照明器具 | LSS10 -4 -37 LN
| A402 | 7
個
LED照明器具(ﾍﾞｰｽ | 1260x200以上 A402W
ﾗｲﾄ露出形) |  | 1
個
LED照明器具(ﾍﾞｰｽ | 1260x200以上 A402D
ﾗｲﾄ露出形) |  | 3
個
LED照明器具(ﾍﾞｰｽ | 1260x200以上 A402DW
ﾗｲﾄ露出形) |  | 1
個
LED照明器具(ﾍﾞｰｽ | 1260x200未満 B401W
ﾗｲﾄ露出形) |  | 14
個
LED照明器具(ﾍﾞｰｽ | 1260x200未満 B401DW
ﾗｲﾄ露出形) |  | 6
個
LED照明器具(ﾍﾞｰｽ | 1260x200未満 B401P
ﾗｲﾄ露出形) |  | 2
個
LED照明器具(ﾍﾞｰｽ | 1260x200未満 B402PG
ﾗｲﾄ露出形) |  | 2
個
LED照明器具(ﾍﾞｰｽ | 1260x200未満 B402W
ﾗｲﾄ露出形) |  | 4
個
LED照明器具(ﾍﾞｰｽ | 1260x200未満 B402WG
ﾗｲﾄ露出形) |  | 5
個
LED照明器具(ﾍﾞｰｽ | 1260x200未満 B402WGR
ﾗｲﾄ露出形) |  | 3
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具(ﾍﾞｰｽ | 1260x200未満 B402WR
ﾗｲﾄ露出形) |  | 51
個
LED照明器具(ﾍﾞｰｽ | 1260x200未満 B402DW
ﾗｲﾄ露出形) |  | 3
個
LED照明器具(ﾍﾞｰｽ | 1260x200未満 B402DWR
ﾗｲﾄ露出形) |  | 13
個
LED照明器具(ﾍﾞｰｽ | 1260x200未満 B402DWG
ﾗｲﾄ露出形) |  | 1
個
LED照明器具(ﾍﾞｰｽ | 1260x200未満 B402DWGR
ﾗｲﾄ露出形) |  | 3
個
LED照明器具 | LSS10 -4 -23 LN
| C321 | 1
個
LED照明器具 | LSS10 -4 -48 LN
| C322 | 3
個
LED照明器具(ﾍﾞｰｽ | 1260x200未満 D322W
ﾗｲﾄ露出形) |  | 5
個
LED照明器具(ﾍﾞｰｽ | 1260x200未満 D322DW
ﾗｲﾄ露出形) |  | 1
個
LED照明器具 | LRS1 - -13 LN
| F131 | 2
個
LED照明器具(ｼｰﾘﾝ | 熱線ｾﾝｻ付 H301
ｸﾞﾗｲﾄ露出形) |  | 5
個
LED照明器具(ﾌﾞﾗｹ | 1206x200未満 J401
ｯﾄ露出形) |  | 3
個
LED照明器具 | LBF3MP/RP -4 -20 LN
| J401W | 4
個
LED照明器具(高天 | M250WC
井露出形) |  | 65
個
非常用 | K1-LSS14MP -3 －
LED照明器具 | P30DW | 21
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | Q300
(投光器) |  | 2
個
LED照明器具(ｼｰﾘﾝ | S35C
ｸﾞﾗｲﾄ) |  | 5
個
LED照明器具(ﾍﾞｰｽ | U401WG
ﾗｲﾄ ﾄﾗﾌ形) |  | 1
個
LED照明器具(ﾍﾞｰｽ | 1260x200未満 V401W
ﾗｲﾄ露出形) |  | 1
個
LED照明器具 | k40
(投光器) |  | 2
個
非常用照明自己点
検機能対応ﾘﾓｺﾝ |  | 1
個
電力用端子台 | 10P
8
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 9
個
高所作業車
1
式
廃材運搬費 | 受変電、空調分含む
1
式
仮設足場 | 養生、清掃含む
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C ﾗｯｸ
36
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
11
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 47
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 8
ｍ
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 6
か所
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
電気設備工事 |  | 受変電設備 |  |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受電ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 屋外型2面体
| ﾁｬﾝﾈﾙﾍﾞｰｽ | 1
基
変圧器(屋内) | 油入 単相 6kV-210/105V 30kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 150kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 50kvar
(60Hz用) |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | 油入式 L=6% (50kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 1
(60Hz用) |  |  | 台
ﾌｪﾝｽ工事 | H1800 扉 基礎共
1
式
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV CVT |  | 1
か所
土工事
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PAC-1N 中温用ﾊﾟｯ | 冷房専用、8HP、定格冷房：20kw、
ｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 室内機：天吊形 10kw×2台同時運転 | 1
| 、ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ |  | 組
PAC-2N 中温用ﾊﾟｯ | 冷房専用、10HP、定格冷房：23.6kw
ｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 、室内機：天吊形 12kw×2台同時運 | 3
| 転、ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ |  | 組
CU-1N 冷却ﾕﾆｯﾄ | ｺﾝﾃﾞﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ、定格出力：2.2kw
2
台
UC-1N ﾕﾆｯﾄｸｰﾗｰ | 天吊形、3HPﾀｲﾌﾟ
1
台
FCU-1 | 冷却能力 11.2kW
スポット空調用 | 送風機風量 2,100m3/h | 2
ユニット | 電動機 0.75kW |  | 台
FCU-2-2 | 冷却能力 25.0kW
スポット空調用 | 送風機風量 4800m3/h | 1
ユニット | 電動機 1.5kW |  | 台
斜流ファン
3
台
搬入搬出費
1
式
冷媒回収破壊処理
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 200㎜
17
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 250㎜
2
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 300㎜
3
本
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒配管
1
式
保温付VP | 屋内一般 25A
33
ｍ
保温付VP | 屋内一般 40A
16
ｍ
保温付VP | 屋内一般 50A
11
ｍ
冷温水・圧力配管 | ねじ接合 屋内一般
用炭素鋼鋼管(白) | 25A | 6
改修 |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 25A
6
個
二次側電気工事
1
式
ﾘﾓｺﾝ取付費
4
個
保温工事
1
式
塗装費 | ﾘﾓｺﾝ用電気配管
1
式
配管切断接続費
1
式
はつり補修費
1
式
高所作業車
1
式
撤去費 | 保温撤去共
1
式
計
発生材処分費 細目別内訳 | [5 empty] | 19
発生材処分費 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | アスベスト含有廃棄物含む
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 20
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
揚重機費
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
計
積上げ共通仮設費にて計上