## 表紙
令和 4年度 | 第 号 |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 |  |  |  |  | 四日市市 十七軒町 地内
工 事 名 |  |  |  |  | 港中学校給食受入施設整備工事
[7 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  | ￥
[8 empty] | 令和 | 4 | 年 | 6 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和 4年 12月 9日 まで
工 事 概 要
〇工事内容
配膳室の改修、給食搬入口増築、外構整備
上記工事に伴う建築電気設備工事及び建築機械設備工事
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
廃材処分・ｽｸﾗｯﾌﾟ費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期：155日
共通仮設費 |  |  |  | 積上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 科目
建築工事 科目別内訳
解体工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
解体
1
式
計
建築工事 科目別内訳
配膳室改修工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
建具改修
1
式
内装改修
1
式
塗装改修
1
式
計
建築工事 科目別内訳
プラットホーム増築工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
地業
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
型枠
1
式
鉄骨工事
1
式
屋根及びとい
1
式
外装改修
1
式
建具改修
1
式
内装改修
1
式
塗装改修
1
式
計
建築工事 科目別内訳
外構工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
囲障
1
式
構内舗装
1
式
屋外排水
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ新設工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
迂回工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
弱電設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
配膳室改修工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
誘導支援設備
1
式
拡声設備
1
式
自動火災報知設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
迂回工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
給排水衛生設備工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
配膳室改修工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備工事
1
式
給排水衛生設備工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
解体工事
1
式
配膳室改修工事
1
式
プラットホーム増築工事
1
式
外構工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ新設工事
1
式
迂回工事
1
式
配膳室改修工事
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
迂回工事
1
式
配膳室改修工事
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳
解体工事 |  | 解体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体撤去費 | 集積共
(配膳室) |  | 1
式
解体撤去費 | ｶｯﾀｰ切り共 集積共
(プラットホーム) |  | 1
式
解体撤去費 | ｶｯﾀｰ切り共 集積共
(外構) |  | 1
式
廃材運搬費 | 積込共
(配膳室) |  | 1
式
廃材運搬費 | 積込共
(プラットホーム) |  | 1
式
廃材運搬費 | 積込共
(外構) |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
1
式
養生
1
式
整理清掃後片付け
1
式
内部足場 | 脚立足場
| 運搬費共 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 建具改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SP-1 | 2675×2700
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ | 取付調整費､運搬費共 | 1
か所
AW-1 | ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt5､障子ｽﾄｯﾊﾟｰ取付
引き違い､下部FIX | 取付調整費､運搬費共 | 1
連窓 |  |  | か所
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ止め | ｼﾘｺﾝ 1成分形
ｼｰﾘﾝｸﾞ | SR-1 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 建具改修 |  |  | ガラス
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
透明強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ4
| ｼｰﾘﾝｸﾞ､清掃共 | 1.6
㎡
計
建築工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（床）
長尺床ｼｰﾄ | 既存RC面
| 防汚防滑耐摩耗 ｔ2.0 | 48
| 熱溶接工法 |  | ㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 一般床 熱溶接工法 | 0.9
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
0.9
㎡
下地処理 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ程度
48
㎡
（巾木、壁）
巾木 | 高さ100
木製 |  | 17.6
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
0.3
ｍ
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
22.3
㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 0.5
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 | t9.5
硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製、木、ボード下地 継目処理 | 44
㎡
壁 | 厚15.0+15.0（両面）
強化PBﾎﾞｰﾄﾞ | 耐火ｼｰﾙ共 | 1
式
壁 | ﾎﾞｰﾄﾞ面
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り | 下地調整共 | 22
㎡
配膳室ﾗｲﾆﾝｸﾞ | 100形 下地張りあり @450
軽量鉄骨壁下地 |  | 1.1
㎡
配膳室ﾗｲﾆﾝｸﾞ | Ⅰ類 t=24
構造用合板 |  | 1.4
㎡
建築工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配膳室ﾗｲﾆﾝｸﾞ | 厚6 不燃
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ |  | 1.3
板張り |  |  | ㎡
配膳室 | SUS t1.2 HL曲げ加工
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 | 小口塞ぎ、下地共 | 1
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | ｼﾘｺﾝ系（SR-1) W5
1
式
ｼｰﾘﾝｸﾞ | ｼﾘｺﾝ系（SR-1）W10
1
式
軽量鉄骨壁
開口部補強 |  | 1
式
（天井）
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 74
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 76
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
60.3
ｍ
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 7
| 開口補強共 |  | か所
（その他）
配膳室 | W1200×H900
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ | 罫線入り､ｱﾙﾐ額縁 | 1
か所
配膳室 | W5050×H1800
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ |  | 1
か所
配膳室 | W50×H1500
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ |  | 3
か所
配膳室
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ一部修 |  | 1
繕 |  |  | か所
建築工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
資料室 | W2125×D400×H830
収納棚 | 天板ﾀﾓ集成材UC | 1
か所
資料室 | 縦枠 W105×D35×H1815
壁端部建具 | ｱﾙﾐ曲げ加工t1.3 | 1
取り合い見切り |  |  | か所
資料室 | 隙間塞ぎ① W35×H1470
壁端部建具 | ｱﾙﾐ曲げ加工t1.3 | 1
取り合い見切り |  |  | か所
資料室 | 隙間塞ぎ② W70×H345
壁端部建具 | ｱﾙﾐ曲げ加工t1.3 | 1
取り合い見切り |  |  | か所
資料室 | ｽﾃﾝﾚｽ製 手引き 引分け
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ | 軽量用(10-60) | 1.7
ｍ
資料室 | W1748×H1800
ｶｰﾃﾝ |  | 1
か所
配膳室前廊下 | W250×H80
室名札 | SUS HL | 1
| ｱｸﾘﾙ板t5+5 |  | か所
資料室 | ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) W8
壁端部見切りｼｰﾘﾝ |  | 1
ｸﾞ |  |  | 式
計
建築工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 塗装改修 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(新規面) | 22
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 2.2
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 24.9
㎡
ＮＡＤ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面
改修仕様 | 工程B種 | 11.1
| 下地調整RB種(塗替え面) |  | ㎡
ＮＡＤ塗り | ｺﾝｸﾘｰﾄ面
改修仕様 | 工程B種 | 27.2
| 下地調整RB種(塗替え面) |  | ㎡
ＮＡＤ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面
改修仕様 | 工程B種 | 0.5
| 下地調整RB種(新規面) |  | ㎡
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RA種(新規面) | 17.6
改修仕様 |  |  | ｍ
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RB種(塗替え面) | 33.7
改修仕様 |  |  | ｍ
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種 塗料1種
改修仕様 | - | 2.5
| 下地RB種(塗替え面) |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳
プラットホーム増築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方
1
式
墨出し
1
式
養生
1
式
整理清掃後片付け
1
式
外部足場 | 脚立足場
| 運搬費共 | 1
式
災害防止
1
式
計
建築工事 細目別内訳
プラットホーム増築工事 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | つぼ,布掘り
| 深さ2.5m程度 | 94.9
ｍ3
埋戻し(B種) | - 発生土
79.9
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
16.6
㎡
盛土(B種) | 発生土
6.8
ｍ3
建設発生土運搬 | 積込共 場外適正処分
8.2
ｍ3
土工機械運搬
1
式
計
建築工事 細目別内訳
プラットホーム増築工事 |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
4.4
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳
プラットホーム増築工事 |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D10
異形棒鋼 |  | 0.17
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D13
異形棒鋼 |  | 0.76
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD345 D19
異形棒鋼 |  | 0.28
ｔ
鉄筋加工組立
運搬 |  | 1
式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
1
式
溶接金網敷 | 径6.0 150×150
31.9
㎡
床 | D10 下向き
差し筋ｱﾝｶｰ |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
プラットホーム増築工事 |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC=18
9.8
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=21 S18
| 粗骨材20 | 11.7
ｍ3
構造体強度補正
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
1
式
計
建築工事 細目別内訳
プラットホーム増築工事 |  | 型枠
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 14.4
| - |  | ㎡
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 42.5
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| 壁式構造 基礎部 | 3.9
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
1
式
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
3.9
㎡
計
建築工事 細目別内訳
プラットホーム増築工事 |  | 鉄骨工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
角ﾊﾟｲﾌﾟ | □-150×150×9
| BCR295 | 0.78
ｔ
H形鋼 | H-300×150×6.5×9
| SN400B | 0.1
ｔ
H形鋼 | H-200×100×5.5×8
| SN400B | 0.7
ｔ
H形鋼 | H-150×150×7×10
| SS400 | 1.59
ｔ
H形鋼 | H-150×75×5×7
| SS400 | 0.08
ｔ
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | C-100×50×20×3.2
| SSC400 | 0.11
ｔ
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | C-75×45×15×1.6
| SSC400 | 0.03
ｔ
鋼板 | PL-16
| SN490C | 0.07
ｔ
鋼板 | PL-28
| SN490B | 0.17
ｔ
鋼板 | PL-16
| SN490B | 0.01
ｔ
鋼板 | PL-16
| SN400B | 0.16
ｔ
鋼板 | PL-9
| SN400B | 0.01
ｔ
鋼板 | PL-6
| SN400B | 0.05
ｔ
鋼板 | PL-9
| SS400 | 0.7
ｔ
鋼板 | PL-4.5
| SS400 | 0.09
ｔ
建築工事 細目別内訳
プラットホーム増築工事 |  | 鉄骨工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾞﾚｰｽ | M20 羽子板､ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共
| 材工共 | 1
式
高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M20
1
式
高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M16
1
式
中ﾎﾞﾙﾄ | M12 ﾅｯﾄ・座金共
1
式
普通ﾎﾞﾙﾄ締付
1
式
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | M20 L600 ABR400
| 定着板共 | 1
式
工場加工組立費 | 溶接、ﾌﾞﾗｽﾄ処理、錆止等共
1
式
現場加工組立費 | 運搬費、ﾎﾞﾙﾄ本締め共
| 現場錆止は工場加工に含む | 1
式
超音波探傷試験 | 第三者検査 報告書作成共
1
式
柱脚 | 350×350
無収縮ﾓﾙﾀﾙ |  | 6
か所
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
1
式
計
建築工事 細目別内訳
プラットホーム増築工事 |  | 屋根及びとい
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋根 | ﾎﾞﾙﾄ締め 山高85
折版葺き | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.8 | 60.8
| 無機質高充填ﾌｫｰﾑﾌﾟﾗｽﾁｯｸ1種 t4 |  | ㎡
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ | t3.2
65
ｍ
妻側ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ | t3.2
12
か所
水上面戸 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.8
13.3
ｍ
ｴﾌﾟﾛﾝ面戸 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.8
13.3
ｍ
鼻隠し | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.6加工
| L-40×40×3 L=450 @600共 | 29.2
ｍ
壁取り合い水切り | 打放し面
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.6曲げ加工W700
下地:□-100×100×2.3、L=65×65
×6共
1
式
壁取り合い水切り | ﾀｲﾙ面
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.6曲げ加工W300 | 16.4
ｍ
外壁 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.5
角波鋼板 |  | 1
㎡
水上止水面戸 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.8
4.3
ｍ
外壁 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.6
水切り |  | 4.3
ｍ
軒樋 | 塩ﾋﾞ製 前高120
| SUS金具共 | 4.5
ｍ
谷樋 | 谷ｺｲﾙ W250×H100
| 耐酸被覆鋼板t0.5 | 14
| メッキ受金物共 |  | ｍ
雨落ち口 | 塩ﾋﾞ製 75φ
1
か所
建築工事 細目別内訳
プラットホーム増築工事 |  | 屋根及びとい
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
雨落ち口 | 塩ﾋﾞ製 100φ
2
か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径75
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) | SUS製受金物共 | 4.8
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径100
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) | SUS製受金物共 | 6.6
ｍ
竪樋ｴﾙﾎﾞ接続 | SUS掴み金物共
(ｶﾗｰ) |  | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳
プラットホーム増築工事 |  | 外装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変性ｼﾘｺﾝ系（MS-2) W10
1
式
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変性ｼﾘｺﾝ系（MS-2) W20
1
式
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ | ｽﾁｰﾙ H1100 ﾒｯｷ ﾘﾝ酸処理
手摺 | 天端：□-60×30×3.2､
縦桟：FB-50×9 ＠1200以内
横桟：FB-38×9 2段
1
式
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 33.3
㎡
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30
1.2
㎡
階段 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ | 磁器質 150×60
1.4
ｍ
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 一般床ﾀｲﾙ下地
0.6
㎡
床ﾀｲﾙ張り | 一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう
| 150㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 0.6
㎡
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ先端 | H150 L3000
衝突防止ｺﾞﾑ |  | 1
か所
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ
手摺基礎 |  | 6
か所
計
建築工事 細目別内訳
プラットホーム増築工事 |  | 建具改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AD-1 | 1750×2640
ﾗﾝﾏ嵌め殺し付片 | ｶﾊﾞｰ工法 | 1
引き戸 | 取付調整費､運搬費共 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳
プラットホーム増築工事 |  | 建具改修 |  |  | ガラス
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ4
| ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 清掃共 | 2.7
㎡
計
建築工事 細目別内訳
プラットホーム増築工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（床）
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 一般床 熱溶接工法 | 1
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
1
㎡
（天井）
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 1.1
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
1.2
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
プラットホーム増築工事 |  | 塗装改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
DP塗り | ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ鉄骨鉄鋼面 3級
| 下塗別途 | 95.5
㎡
計
建築工事 細目別内訳
外構工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
整地 | 臨時駐車場部分
1
式
計
建築工事 細目別内訳
外構工事 |  | 囲障
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
車止め | ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ
| H1000 | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳
外構工事 |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ t50
| 再生砕石 RC-40 t150 | 113
| ﾌｨﾙﾀｰ層用砂 t150 |  | ㎡
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装t80
| ｸｯｼｮﾝ砂t20 | 9.7
| 路盤:砕石t250 |  | ㎡
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装
ﾚﾍﾞﾙ調整 |  | 1.9
㎡
誘導ﾀｲﾙ一時撤去
復旧 |  | 0.2
㎡
白線引き | 白線 W100
1
式
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | 150×170×200
33
ｍ
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | 120×120 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
3
ｍ
身障者駐車案内ｻｲ
ﾝ移設 |  | 1
式
芝張り | こうらい芝 ﾍﾞﾀ張り -
47.7
㎡
植栽土工機械運転
(ﾄﾗｯｸ) |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
外構工事 |  | 屋外排水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
U形側溝 | W250
23.5
ｍ
U形側溝RC蓋 | W250
21
ｍ
同上ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | W250
2.5
ｍ
会所桝 | 450角
2
か所
同上ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | 450角 T-2
| 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾒｯｷ | 2
か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | 600角 T-14 耐荷重
| 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾒｯｷ | 1
か所
既設枡嵩上げ | 600角
1
か所
同上ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | 600角
| 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾒｯｷ | 1
か所
埋設管 | VU100
9.4
ｍ
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ排水溝 | W150×L1400
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞふた | SUS細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ | 1
か所
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ排水溝 | W100
防水ﾓﾙﾀﾙ金鏝押え |  | 1.4
ｍ
排水管 | VU50φ
0.7
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ新設工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LSS1MP/RP -4 -30 LN
3
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W15Ax1(防水)
2
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 13
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 18
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾗｯｸ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 33
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 7
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 19
ｍ
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 1個用1方出
(塗装共) |  | 2
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 3方出
(塗装共) |  | 3
個
金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150ｘ150ｘ100
防水(SUS) |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
5
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
はつり補修費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
迂回工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
90
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
16
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 1個用1方出
(塗装共) |  | 1
個
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 18
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 90
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150ｘ150ｘ100
防水(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200ｘ200ｘ100
防水(SUS) |  | 1
個
埋設表示類
1
式
土工事 | 弱電分含む
1
式
撤去費 | 脱着共
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
迂回工事 |  | 弱電設備 |  |  | ITV設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB 管内
1
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)
40
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C 管内
1
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
40
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 40
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 1
ｍ
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H1-6 (R2K-60蓋付)
(機械据付け) | セパレート付き | 1
基
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
迂回工事 |  | 弱電設備 |  |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB 管内
7
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 7
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150ｘ150ｘ100
防水(SUS) |  | 1
個
撤去費 | 脱着共
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LSS9 -4 -48 LN
9
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1,1L15Aｘ1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 1
| 125V |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 39
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
撤去費 | 脱着共
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 3
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 2
| 125V |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 41
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾗｯｸ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 19㎜
(E) |  | 3
ｍ
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出
1
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 5
付) |  |  | 個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
電灯盤改修 | 2L-1
1
式
電気設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
手元開閉器 | 3P30A
1
面
分電盤改造 | 1P-1
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
9
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
20
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 18
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200ｘ200ｘ200
防水(SUS) |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修費
1
式
接地工事
1
式
高所作業車
1
式
墜落制止用器具費
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｲﾝﾀｰﾎﾝ | ｶﾒﾗ付玄関子機共
1
個
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 68
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾗｯｸ | 4
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 2
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 6C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 13
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 2
ｍ
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
8
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150ｘ150ｘ100
防水(SUS) |  | 1
個
防火区画貫通処理
1
式
はつり補修費
1
式
撤去費 | 脱着共
1
式
電気設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 9
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
撤去費 | 脱着共
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
撤去費 | 脱着共
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
迂回工事 |  | 給排水衛生設備工事 |  |  | 屋外給水設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 3
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 4
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 21
改修 |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
弁桝 | 機 械 VC-P( 550H)
1
組
散水栓ﾎﾞｯｸｽ | WB･13A 水栓共
1
個
土工事
1
式
配管切断接続費
1
式
埋設標示類
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
迂回工事 |  | 給排水衛生設備工事 |  |  | 屋外排水設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP)改修 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 501～800 |  | 組
土工事
1
式
はつり補修費
1
式
配管切断接続費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 空気調和設備工事 |  |  | 機器設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PAC-1 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱ | 天吊形 冷10.0kw/暖11.2kw.室外機
ｺﾝ | 耐塩仕様、ﾘﾓｺﾝ、室外機保護ｶﾊﾞｰ、 | 1
| 他一式 |  | 組
冷媒回収破壊処理
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 空気調和設備工事 |  |  | 配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒配管
1
式
保温付VP | 屋内一般 25A
6
ｍ
ｶﾗｰVP | 25A 屋内一般
10
ｍ
配管用防虫網 | 25A
1
個
高所作業車
1
式
保温工事費
1
式
二次側配線
1
式
はつり補修費
1
式
墜落制止用器具費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 空気調和設備工事 |  |  | 換気設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
F-1 壁換気扇 | 窓枠据付け格子タイプ 排気 羽根
| 径25cmタイプ 電気式シャッター付 | 1
| 780㎥/h 14Pa |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 給排水衛生設備工事 |  |  | 衛生器具設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動手洗器（サ-
モスタット混合栓 |  | 1
付） |  |  | 組
化粧鏡 350ｘ450
1
枚
樹脂製ペーパータ
オルホルダ― |  | 1
個
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 給排水衛生設備工事 |  |  | 屋内給水設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
止水栓 | S3 13A
1
個
SUSﾌﾚｷ管 13φ
4
本
保温工事費
1
式
はつり補修費
1
式
配管切断接続費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 給排水衛生設備工事 |  |  | 屋内排水設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 屋内一般 50A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 1
個
配管切断接続費
1
式
はつり補修費
1
式
計

## 積上げ共通仮設費
共通仮設費(積上) 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ | W6000×H1800 3ヶ月
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ | W3000×H1800 3ヶ月
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ | W6000×H1800 2ヶ月
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | 1ヶ月
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | 2ヶ月
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | 3ヶ月
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | 1ヶ月
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
ｺﾞﾑﾏｯﾄ養生 | 1ヶ月
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
ｶﾗｰｺｰﾝ | 1ヶ月
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
仮設間仕切り | 仮設扉共
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
床養生 | ｼｰﾄ敷き及び合板（厚15）養生
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
荷揚・揚重機費
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
化学物質濃度測定 | ﾊﾟｯｼﾌﾞ法 報告書作成
| ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ･ﾄﾙｴﾝ･ｷｼﾚﾝ･ | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
| ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ･ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ･ｽﾁﾚﾝ |  | 式
計
積上げ共通仮設費にて計上