## 表紙
令和4年度 |  | 第 号 |  |  | 工 事 設 計 書 | [7 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 |  |  |  |  | 四日市市高浜町地内
工 事 名 |  |  |  |  | 橋北中学校給食受入施設整備工事
[7 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  |  | ￥
[8 empty] | 令和 | 4 | 年 | 6 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  |  | 契約の日より |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和 ４年 １１月 ２８日 まで
工 事 概 要 | 〇工事内容 更衣室を配膳室へ改修、給食搬入口増築、外構整備 上記工事に伴う建築電気設備工事及び建築機械設備工事
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
廃材処分・ｽｸﾗｯﾌﾟ費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期：144日
共通仮設費 |  |  |  | 積み上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
校舎棟改修工事
1
式
外構工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
配膳室改修工事
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
配膳室改修工事
1
式
迂回工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳
校舎棟改修工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
配膳室改修
1
式
多目的便所改修
1
式
廊下改修
1
式
計
建築工事 科目別内訳
外構工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ増築
1
式
車路整備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
配膳室改修工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
構内交換設備
1
式
拡声設備
1
式
誘導支援設備
1
式
火災報知設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
配膳室改修工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
迂回工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
排水設備
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳
校舎棟改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
配膳室改修 | 直接仮設工事
1
式
配膳室改修 | 解体撤去
1
式
配膳室改修 | 建具工事
1
式
配膳室改修 | 内装工事
1
式
配膳室改修 | 塗装工事
1
式
計
多目的便所改修 | 直接仮設工事
1
式
多目的便所改修 | 解体撤去
1
式
多目的便所改修 | 内装工事
1
式
多目的便所改修 | 塗装工事
1
式
計
廊下改修 | 直接仮設工事
1
式
廊下改修 | 解体撤去
1
式
廊下改修 | 建具工事
1
式
廊下改修 | 内装工事
1
式
建築工事 中科目別内訳
校舎棟改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
廊下改修 | 塗装工事
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
外構工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ増築 | 直接仮設工事
1
式
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ増築 | 解体撤去
1
式
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ増築 | 土工事
1
式
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ増築 | 地業工事
1
式
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ増築 | 鉄筋工事
1
式
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ増築 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
1
式
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ増築 | 型枠工事
1
式
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ増築 | 鉄骨工事
1
式
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ増築 | 金属屋根工事
1
式
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ増築 | 左官工事
1
式
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ増築 | 塗装工事
1
式
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ増築 | その他工事
1
式
計
車路整備 | 舗装工事
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
配膳室改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
誘導支援設備 | インターホン
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
配膳室改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 換気設備
1
式
計
衛生器具設備 | 衛生器具設備
1
式
計
給水設備 | 屋内給水設備
1
式
計
排水設備 | 屋内排水設備
1
式
計
給湯設備 | 給湯設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
迂回工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
給水設備 | 屋外給水設備
1
式
計
排水設備 | 屋外排水設備
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳
校舎棟改修工事 |  | 配膳室改修 |  |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
1
式
養生
1
式
整理清掃後片付け
1
式
内部仕上足場 | 脚立
(改修) | 運搬費共 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
校舎棟改修工事 |  | 配膳室改修 |  |  | 解体撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体撤去 | ｶｯﾀｰ切り共 集積共
1
式
廃材運搬 | 積込共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
校舎棟改修工事 |  | 配膳室改修 |  |  | 建具工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LSD-2 | w2765xh2160
軽量鋼製引戸 | 取付調整費、運搬費共 | 1
か所
AWD-1 | w815xh450
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | 取付調整費、運搬費共 | 1
| ｼｰﾘﾝｸﾞ共 |  | か所
強化型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ 4mm
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 0.4
㎡
計
建築工事 細目別内訳
校舎棟改修工事 |  | 配膳室改修 |  |  | 内装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（床）
下地処理 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ程度
23.2
㎡
床下防湿層敷き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15
1.6
㎡
防滑・防汚・ | ｔ=2 熱溶接工法
耐摩耗 |  | 23.2
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ |  |  | ㎡
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10
異形棒鋼 | 多目的便所含む | 0.02
ｔ
鉄筋加工組立 | 運搬共
| 多目的便所含む | 1
式
床 | D10 下向き
差筋ｱﾝｶｰ | 多目的便所含む | 1
式
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S15
| 粗骨材20 | 0.3
| 多目的便所含む |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 圧送費共
| 多目的便所含む | 1
式
（壁）
軽量鉄骨壁下地 | 100形 下地張りなし @300
9.4
㎡
軽量鉄骨壁下地
開口部補強 |  | 1
式
壁 | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 33.4
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
準不燃ｸﾛｽ張り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 下地調整共
26.4
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
15.9
ｍ
建築工事 細目別内訳
校舎棟改修工事 |  | 配膳室改修 |  |  | 内装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配膳室ﾗｲﾆﾝｸﾞ | 100形 下地張りあり @450
軽量鉄骨壁下地 |  | 1.4
㎡
配膳室ﾗｲﾆﾝｸﾞ | 構造用合板Ⅰ類 t=24
構造用合板 |  | 1.8
㎡
壁 化粧けい酸 | t=6 ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ共
ｶﾙｼｳﾑ板張り |  | 1.7
㎡
（天井）
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 23
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 23
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
19.6
ｍ
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 開口補強共 | 1
か所
（その他）
SUS製ｶｳﾝﾀｰ | t=1.5 L1050 HL
1
か所
罫線入ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ | w1200xh900
| 4周ｱﾙﾐ押え | 1
か所
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ | w50xh1500
| 樹脂製 | 1
か所
横型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | W3500×H1900
1
か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ | ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)
| W10 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
校舎棟改修工事 |  | 配膳室改修 |  |  | 塗装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 25.3
㎡
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RB種(塗替え面) | 3.6
改修仕様 |  |  | ｍ
計
建築工事 細目別内訳
校舎棟改修工事 |  | 多目的便所改修 |  |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
1
式
養生
1
式
整理清掃後片付け
1
式
内部足場 | 脚立
| 運搬費共 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
校舎棟改修工事 |  | 多目的便所改修 |  |  | 解体撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体撤去 | ｶｯﾀｰ切り共 集積共
1
式
廃材運搬 | 積込共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
校舎棟改修工事 |  | 多目的便所改修 |  |  | 内装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（床）
下地処理 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ程度
2.3
㎡
床下防湿層敷き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15
1
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 多湿部 熱溶接工法 | 2.3
㎡
（壁）
軽量鉄骨壁下地 | 100形 下地張りなし @300
5
㎡
軽量鉄骨壁下地
開口部補強 |  | 1
式
ﾗｽｶｯﾄ | t=9
10.9
㎡
内装壁ﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 有機系接着張り(ﾀｲﾌﾟⅠ)
| 100㎜角 | 7
| 壁ﾓﾙﾀﾙ塗り共 |  | ㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて
| 内壁 厚20 | 2.2
㎡
SUS製腰見切 | w30 t=1.2
4.1
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| W10 | 1
式
木額縁 | 四方枠
5.1
ｍ
（天井）
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 2.2
㎡
建築工事 細目別内訳
校舎棟改修工事 |  | 多目的便所改修 |  |  | 内装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 突付け | 2.2
㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
5.4
ｍ
（その他）
戸棚取外し再取付 | w1250×h1260
1
か所
ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ取外し再 | w1250×h2180
取付 | 固定式ｼｬﾜｰ、湯水混合栓 吐水口 | 1
| 再利用、接続共 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳
校舎棟改修工事 |  | 多目的便所改修 |  |  | 塗装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(新規面) | 2
㎡
ＥＰ塗り | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)
改修仕様 | 下地調整RB種(新規面) | 2.2
㎡
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RA種(新規面) | 5.1
改修仕様 |  |  | ｍ
計
建築工事 細目別内訳
校舎棟改修工事 |  | 廊下改修 |  |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
1
式
養生 | 搬入経路含む
1
式
整理清掃後片付け
1
式
内部仕上足場 | 脚立
(改修) | 運搬費共 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
校舎棟改修工事 |  | 廊下改修 |  |  | 解体撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体撤去 | ｶｯﾀｰ切り共 集積共
1
式
廃材運搬 | 積込共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
校舎棟改修工事 |  | 廊下改修 |  |  | 建具工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SD-2 | w1200xh1500
点検口両開き戸 | 取付調整費、運搬費共 | 1
か所
AW-1 | w814xh500
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ交換 | 取付調整費、運搬費共 | 2
| 中桟、ｽﾄｯﾊﾟｰ、ｼｰﾘﾝｸﾞ共 |  | か所
透明強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ4
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 0.8
㎡
計
建築工事 細目別内訳
校舎棟改修工事 |  | 廊下改修 |  |  | 内装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（床）
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地
0.4
㎡
下地処理 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ程度
6.2
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 一般床 熱溶接工法 | 6.2
㎡
（壁）
軽量鉄骨壁下地 | 100形 下地張りなし @300
15.9
㎡
軽量鉄骨壁下地
開口部補強 |  | 1
式
壁 | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 15.9
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
7.8
ｍ
壁見切縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
2.7
ｍ
（天井）
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 12.1
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 12.1
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
15.8
ｍ
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 開口補強共 | 12
か所
建築工事 細目別内訳
校舎棟改修工事 |  | 廊下改修 |  |  | 内装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（その他）
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ | w50xh1500
| 樹脂製 | 3
か所
室名札 | 250×80 突出し
| ｱｸﾘﾙ板t=5.0 ｽﾃﾝﾚｽｹｰｽHL | 1
か所
EV案内板 | 250角 壁付 両面ｼﾙｸ印刷
| ｱｸﾘﾙ板t=5.0 ｽﾃﾝﾚｽｹｰｽHL | 3
か所
計
建築工事 細目別内訳
校舎棟改修工事 |  | 廊下改修 |  |  | 塗装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 10.7
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RA種(新規面) | 12.5
計
建築工事 細目別内訳
外構工事 |  | ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ増築 |  |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方
1
式
墨出し
1
式
養生
1
式
整理清掃後片付け
1
式
外部足場 | くさび緊結式(手すり先行方式)
| 安全手摺、運搬費共 | 1
式
災害防止
1
式
計
建築工事 細目別内訳
外構工事 |  | ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ増築 |  |  | 解体撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体撤去 | ｶｯﾀｰ切り共 集積共
1
式
廃材運搬 | 積込共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
外構工事 |  | ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ増築 |  |  | 土工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り
14
ｍ3
床付け
6.9
㎡
埋戻し(B種) | 発生土
12.4
ｍ3
建設発生土運搬 | 積込共 場外適正処分
1.6
ｍ3
土工機械運搬
1
式
計
建築工事 細目別内訳
外構工事 |  | ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ増築 |  |  | 地業工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
0.8
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳
外構工事 |  | ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ増築 |  |  | 鉄筋工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D10
異形棒鋼 |  | 0.08
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D13
異形棒鋼 |  | 0.08
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD345 D19
異形棒鋼 |  | 0.05
ｔ
鉄筋加工組立
運搬 |  | 1
式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
1
式
差筋ｱﾝｶｰ | D10 下向き
1
式
差筋ｱﾝｶｰ | D13 下向き
1
式
計
建築工事 細目別内訳
外構工事 |  | ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ増築 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S15
3.1
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=21 S18
1.9
ｍ3
構造体強度補正
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 圧送費共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
外構工事 |  | ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ増築 |  |  | 型枠工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 12.8
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| 壁式構造 基礎部 | 2.1
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
1
式
計
建築工事 細目別内訳
外構工事 |  | ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ増築 |  |  | 鉄骨工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | ABR400
| M20 L600 | 1
式
角形鋼管 | BCR295
| □-150x150x9 | 0.64
ｔ
H形鋼 | SN400B
| H-150x150x7x10 | 0.43
ｔ
H形鋼 | SS400
| H-150x75x5x7 | 0.1
ｔ
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | SS400
| C-100x50x20x3.2 | 0.04
ｔ
鋼板 | SN490B
| PL-28 | 0.11
ｔ
鋼板 | SN490C
| PL-19 | 0.05
ｔ
鋼板 | SS400
| PL-9 | 0.01
ｔ
鋼板 | SN400B
| PL-9 | 0.03
ｔ
ﾌﾞﾚｰｽ | M16 L2700
| 羽子板､ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 | 1
式
高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M16
1
式
工場加工組立 | 溶接、ﾌﾞﾗｽﾄ処理、錆止等共
1
式
現場加工組立費 | 運搬費、ﾎﾞﾙﾄ本締め共
| 現場錆止は工場加工に含む | 1
式
超音波探傷検査
1
式
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
1
式
建築工事 細目別内訳
外構工事 |  | ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ増築 |  |  | 鉄骨工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
柱脚 | 350角
無収縮ﾓﾙﾀﾙ |  | 4
か所
計
建築工事 細目別内訳
外構工事 |  | ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ増築 |  |  | 金属屋根工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
折板葺き | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ0.6
| ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂 山高85程度 | 13.7
㎡
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ | t3.2
14
ｍ
妻側ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ | t3.2
8
か所
鼻隠しﾊﾟﾈﾙ | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ0.5 ｈ450
| 取付下地L-35x35x3共 | 14.8
ｍ
軒樋 | 硬質塩ﾋﾞ製H120
| SUS金具共 | 3.7
ｍ
落とし口 | 塩ﾋﾞ製ｶﾗｰ65φ
1
か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径65
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) | SUS金具共 | 4.2
ｍ
ｴﾙﾎﾞ | 塩ﾋﾞ製ｶﾗｰ65φ
3
か所
計
建築工事 細目別内訳
外構工事 |  | ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ増築 |  |  | 左官工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 6.4
㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
2.1
㎡
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床
1.1
㎡
計
建築工事 細目別内訳
外構工事 |  | ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ増築 |  |  | 塗装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＤＰ塗り | 鉄鋼面 下塗別途
32.4
㎡
計
建築工事 細目別内訳
外構工事 |  | ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ増築 |  |  | その他工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SUS製手摺端部処 | FB-60小口 φ40小口
理 |  | 1
式
衝突防止ｺﾞﾑ | h150 L3000
1
か所
段鼻ﾃｰﾌﾟ | w40
4
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
外構工事 |  | 車路整備 |  |  | 舗装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
芝撤去 | すきとり
| 積み込み共 | 102
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 500-1000㎡未満 | 510
㎡
U形側溝 | 300A - 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
7.6
ｍ
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
溝ふた取外し復旧 |  | 1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ溝ふた
取外し復旧 |  | 1
式
建設発生土運搬 | 積込共 場外適正処分
102
ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LSS9 -4 -48 LN
7
個
LED照明器具 | LSS9 -2 -15 LN
1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P 15A（確認表示灯付）×1 | 1
| 3W15A×1 |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
照明制御器 | 親機 明るさセンサ付
(ｾﾝｻ) |  | 1
個
照明制御器 | 子機 換気遅れ付
(ｾﾝｻ) |  | 1
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 26
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 8
付) |  |  | 個
撤去費 | 脱着共
1
式
電気設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 3
| 125V |  | 個
開閉器 | ELCB2P50AF20T
2
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 9
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 60
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 1
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 9
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 5
付) |  |  | 個
仮設工事 | 仮設撤去含む
1
式
撤去費 | 撤去含む
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
動力制御盤 | P-1
| 上部ダクト共 | 1
面
開閉器 | MCCB3P50AF30T
1
個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
6
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
14
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
8
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 27
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 1
ｍ
金属製 | (38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 8
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 250× 250× 250
| SUS WP | 1
個
埋設標示類
1
式
土工事
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
手元開閉器 | S-1
1
個
手元開閉器 | S-2
1
個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
13
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200× 200× 200
| SUS WP | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電話子機
1
台
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 2P
| ﾗｯｸ | 37
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 4
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 14㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 3
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300× 300× 300
| SUS WP | 1
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
仮設工事
1
式
埋設標示類
1
式
土工事
1
式
撤去費 | 脱着含む
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | 脱着共
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｲﾝﾀｰﾎﾝ | ｶﾒﾗ付玄関子機共
1
組
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 3
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾗｯｸ | 40
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 7
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 14㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
はつり補修費
1
式
防火区画
貫通処理等 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | 脱着共
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PAC-1 | 天吊形
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 定格冷房能力 7.1kW、定格暖房能
力 8.0kW
ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞｰｽ、付属品共
1
組
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒配管
1
式
保温付VP | 屋内一般 25A
1
ｍ
カラーVP | 屋内一般 25A
2
ｍ
配管用防虫網 | 25A
1
個
保温工事
1
式
二次側配線工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 換気設備 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
F-1 | 低騒音形 ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ
天井埋込形換気扇 | 150φ×400CMH×70Pa
SUS製深形ﾌｰﾄﾞ（防虫網付）、付属
品共
1
台
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 2
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 4
ｍ
保温工事
1
式
撤去費 | 脱着共
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 衛生器具設備 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動手洗器 | 電気温水器付 貯湯式(先止式)12L
（ｻｰﾓｽﾀｯﾄ混合水 | 1φ100V 600W | 1
栓付） | 付属品一式共 |  | 組
化粧鏡 | 350×450 盗難防止・耐食鏡
1
枚
樹脂製ペーパータ
オルホルダ― |  | 1
個
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 4
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 8
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
止水栓 | S3 13A
1
個
SUSﾌﾚｷ管 13φ
4
本
保温工事
1
式
配管切断接続費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP)改修 |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 2
個
土工事
1
式
配管切断接続費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 給湯設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 機械室・便所
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 3
(管端防食)改修 |  |  | ｍ
配管切断接続費
1
式
撤去費 | 脱着共
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
迂回工事 |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 4
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
弁桝 | 機 械 VC-P( 550H)
1
組
埋設標示類
1
式
配管切断接続費
1
式
土工事
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
迂回工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VU)改修 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L 501～800 T- 8 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L 501～800 T- 8 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L 501～800 T- 8 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
鋳鉄製蓋 | 標準型 T-8 ふた径 200
| 蝶番ﾛｯｸ式 | 5
個
配管切断接続費
1
式
土工事
1
式
撤去費
1
式
計

## 積み上げ共通仮設費
共通仮設費(積上) 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費にて計上
式
ｼﾞｬﾊﾞﾗｹﾞｰﾄ | W3000×H1800
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費にて計上
式
仮囲い | A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費にて計上
式
仮囲い | ｶﾗｰｺｰﾝ、ｺｰﾝﾊﾞｰ
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費にて計上
式
仮設間仕切り | 仮設扉共
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費にて計上
式
化学物質濃度測定 | ﾊﾟｯｼﾌﾞ法 報告書作成
| ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ･ﾄﾙｴﾝ･ｷｼﾚﾝ･ | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費にて計上
| ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ･ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ･ｽﾁﾚﾝ |  | 式
荷揚・揚重機費
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費にて計上
式
計