## 表紙
令和４年度 | 第 号 |  |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 | [5 empty] | 三重郡朝日町大字小向 地内
工 事 名 | [5 empty] | 北消防署朝日川越分署仮眠室改修ほか工事
[8 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  |  | ￥
[9 empty] | 令和 | 4 | 年 | 6 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和 4年 11月 30日まで
工 事 概 要
〇下記の工事内容
北消防署朝日川越分署（RC造2階建て 延べ床面積約570㎡）
・1階休憩室を女性隊員用仮眠室に改修（仮眠室、ユニットバス、洋式トイレ、手洗い等）
上記工事に伴う建築電気設備工事及び建築機械設備工事一式
・車庫新設（S造平屋建て、延床面積約38㎡）
上記工事に伴う外構工事及び建築電気設備工事一式
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
廃材処分
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期：139日
共通仮設費 |  |  |  | 積上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
廃材処分・ｽｸﾗｯﾌﾟ費
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
仮眠室改修工事
1
式
車庫新設工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
仮眠室改修工事
1
式
車庫新設工事
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳
仮眠室改修工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
撤去
1
式
防水改修
1
式
建具改修
1
式
塗装改修
1
式
内装工事
1
式
ユニット及びその他
1
式
外構工事
1
式
計
建築工事 科目別内訳
車庫新設工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
土工事
1
式
地業工事
1
式
鉄筋工事
1
式
コンクリート工事
1
式
型枠工事
1
式
鉄骨工事
1
式
防水工事
1
式
屋根及びとい工事
1
式
左官工事
1
式
金属製建具工事
1
式
塗装工事
1
式
内外装
1
式
雑工事
1
式
外構工事
1
式
建築工事 科目別内訳
車庫新設工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 科目別内訳
仮眠室改修工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
構内交換設備
1
式
拡声設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
車庫新設工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
ガス設備
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳
仮眠室改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
撤去
1
式
計
防水改修
1
式
計
建具改修
1
式
計
塗装改修
1
式
計
内装工事
1
式
計
ユニット及びその他
1
式
計
外構工事
1
式
建築工事 中科目別内訳
仮眠室改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
建築工事 中科目別内訳
車庫新設工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
土工事
1
式
計
地業工事
1
式
計
鉄筋工事
1
式
計
コンクリート工事
1
式
計
型枠工事
1
式
計
鉄骨工事
1
式
計
防水工事
1
式
建築工事 中科目別内訳
車庫新設工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
屋根及びとい工事
1
式
計
左官工事
1
式
計
金属製建具工事
1
式
計
塗装工事
1
式
計
内外装
1
式
計
雑工事
1
式
計
外構工事
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
仮眠室改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
車庫新設工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
給湯設備
1
式
計
ガス設備 | 液化石油ガス設備
1
式
機械設備工事 中科目別内訳
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳
仮眠室改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
1
式
養生 | 搬出入路養生共
1
式
整理整頓後片付け | 引渡し前清掃含む
1
式
内部仕上足場 | 脚立足場
| 運搬費共 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
仮眠室改修工事 |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体撤去費 | 集積共
| 撤去時ｼｰﾄ防護含む | 1
式
廃材運搬 | 積込共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
仮眠室改修工事 |  | 防水改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| W10 | 1
式
ｼｰﾘﾝｸﾞ | ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ
| W10 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
仮眠室改修工事 |  | 建具改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LSD-1 | 付属金物、取付調整費、運搬費共
1
か所
LSD-2 | 付属金物、取付調整費、運搬費、
| 型板ｶﾞﾗｽt4、ｼｰﾘﾝｸﾞ、清掃共 | 1
か所
AW-1 | 取付調整費、運搬費、
アルミパネル | ｼｰﾘﾝｸﾞ、清掃、ｽﾄｯﾊﾟｰ共 | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳
仮眠室改修工事 |  | 塗装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＮＡＤ塗り | ボード面
改修仕様 | 工程B種 | 10.4
| 下地調整RA種(新規面) |  | ㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RA種(新規面) | 14.7
㎡
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RB種(塗替え面) | 13.9
改修仕様 |  |  | ｍ
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RA種(新規面) | 25.6
改修仕様 |  |  | ｍ
計
建築工事 細目別内訳
仮眠室改修工事 |  | 内装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜床、巾木＞
下地処理 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ程度
12.4
㎡
床組 | 土台固定あと施工ｱﾝｶｰ共
1.9
㎡
構造用合板 | 特類 t=9+12
1.9
㎡
SUS製への字押え | W30
1.6
ｍ
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ
| 一般事務室用 | 6.6
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | t=2.0 熱溶接工法
3.6
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 防汚防滑耐摩耗 ｔ2.0
| 熱溶接工法 | 5.3
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | H=60
27.7
ｍ
＜壁＞
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
31.3
㎡
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 |  | 1
式
軽量鉄骨壁下地 | 90形 下地張りあり @450
12.8
㎡
軽量鉄骨壁 | 90形 扉等三方補強
開口部補強 |  | 1
式
木間仕切り組 | 60×45＠455
1.8
㎡
建築工事 細目別内訳
仮眠室改修工事 |  | 内装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木間仕切り組 | 90×45＠455
1.5
㎡
木間仕切り組 | 100×45＠303
1.9
㎡
木胴縁 | 60×40＠300
2.6
㎡
木胴縁 | 20×40＠300
11.2
㎡
木胴縁 | 24×30＠300
6.5
㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 27.6
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 4.1
張り(GB-S) | - - |  | ㎡
壁 | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 25.6
張り(GB-R) | 下張GB-R 厚12.5共 |  | ㎡
壁 | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 3.4
張り(GB-R) |  |  | ㎡
壁 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 4.4
| - - |  | ㎡
壁 | Ⅰ類 t=12
構造用下地合板 |  | 5.1
㎡
壁 | 幕板、小口塞ぎ、下地共
浴室入り口廻り |  | 1
式
壁遮音シート張
25.6
㎡
壁 | 厚50 密度32kg/m3
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ |  | 18.9
㎡
壁 | ﾎﾞｰﾄﾞ面 下地調整共
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼 |  | 44.7
㎡
建築工事 細目別内訳
仮眠室改修工事 |  | 内装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜天井＞
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 19.3
㎡
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内)
開口部補強 |  | 1
式
天井遮音シート張
2.8
㎡
天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込 | 厚50 密度24kg/m3
み |  | 16.6
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 12.4
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 1.9
㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 開口補強共 | 1
か所
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
34.4
ｍ
＜枠、その他＞
洗面脱衣室 | t=21、W=110
出入口枠 |  | 6.5
ｍ
浴室出入口枠 | t=25、W=130
5.1
ｍ
既設取り合い枠
1
式
洗面脱衣室 | t=30、W=110
上り框 |  | 0.8
ｍ
吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ | V字、ｽﾃﾝﾚｽ製 手引き 片引
0.8
ｍ
建築工事 細目別内訳
仮眠室改修工事 |  | 内装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶｰﾃﾝ | W800xH1950
| 片ひだ 片引 | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳
仮眠室改修工事 |  | ユニット及びその他
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室名札取付 | 平付け
1
か所
ピクトグラム取付 | 平付け
2
か所
ﾒﾗﾐﾝｶｳﾝﾀｰ取付 | ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ
1
か所
ﾒﾗﾐﾝｶｳﾝﾀｰ取付 | ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ
1
か所
洗面化粧台 | 材工共
1
か所
洗面器 取付 | 自動混合水栓 大
1
組
ユニットバス | 材工共
1
か所
計
建築工事 細目別内訳
仮眠室改修工事 |  | 外構工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外構
撤去工事 |  | 1
式
外構 | 積み込み手間共
廃材運搬費 |  | 1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 500㎡未満 | 15.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳
車庫新設工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
1
式
遣方
1
式
養生
1
式
整理清掃 | 引渡し前清掃共
後片付け |  | 1
式
外部用足場 | くさび緊結式足場(手摺先行工法)
| 運搬費共 | 1
式
災害防止 | 垂直養生 水平養生
| 運搬費共 | 1
式
内部仕上足場 | 脚立足場
| 運搬費共 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
車庫新設工事 |  | 土工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | つぼ,布掘り
29.4
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
4.3
㎡
埋戻し(B種) | 仮置土
| 運搬費共 | 16.4
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| 積込共 場外適正処分 | 13
ｍ3
土工機械運搬
1
式
計
建築工事 細目別内訳
車庫新設工事 |  | 地業工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
基礎下 |  | 0.9
ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
土間下 |  | 3.5
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳
車庫新設工事 |  | 鉄筋工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D10
異形棒鋼 |  | 1.02
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D13
異形棒鋼 |  | 0.06
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D16
異形棒鋼 |  | 0.47
ｔ
鉄筋加工組立 | 運搬費共
1
式
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
1
式
計
建築工事 細目別内訳
車庫新設工事 |  | コンクリート工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S18
| 粗骨材20 | 1
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=24 S18
| 粗骨材20 | 14
ｍ3
構造体強度補正
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 圧送費共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
車庫新設工事 |  | 型枠工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 30.7
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
9.9
㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
1
式
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
9.9
㎡
計
建築工事 細目別内訳
車庫新設工事 |  | 鉄骨工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
角形鋼管 | BCR295
| □-150*150*6 | 0.5
ｔ
H形鋼 | SN400B
| H-200*100*5.5*8 | 0.67
ｔ
H形鋼 | SS400
| H-150*75*5*7 | 0.1
ｔ
角形鋼管 | STKR400
| □-100*100*3.2 | 0.05
ｔ
角形鋼管 | STKR400
| □-100*100*2.3 | 0.16
ｔ
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | SSC400
| C-100*50*20*2.3 | 0.66
ｔ
鋼板 | SN490C
| PL-19 | 0.06
ｔ
鋼板 | SN400B
| PL-16 | 0.1
ｔ
鋼板 | SN490C
| PL-16 | 0.08
ｔ
鋼板 | SS400
| PL-16 | 0.11
ｔ
鋼板 | SS400
| PL-9 | 0.04
ｔ
鋼板 | SN400B
| PL-6 | 0.03
ｔ
鋼板 | SS400
| PL-6 | 0.02
ｔ
鋼板 | SS400
| ﾋﾟｰｽPL-4.5 | 0.04
ｔ
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | ABR400
C1 | M16 | 24
本
建築工事 細目別内訳
車庫新設工事 |  | 鉄骨工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | SS400
P1 | M16 ﾌｯｸ付DN L320 | 4
本
高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M16
1
式
中ﾎﾞﾙﾄ | M12 ﾅｯﾄ・座金共
1
式
ﾌﾞﾚｰｽ | M16 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共
| 材工共 | 1
式
柱底均しモルタル | 無収縮モルタル
1
式
工場加工組立 | 溶接、ﾌﾞﾗｽﾄ処理、錆止等共
1
式
現場加工組立費 | 運搬費、錆止塗装、
| 現場溶接費、ﾎﾞﾙﾄ本締め共 | 1
式
超音波探傷試験 | 第三者検査 報告書作成共
1
式
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
1
式
計
建築工事 細目別内訳
車庫新設工事 |  | 防水工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| W10 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
車庫新設工事 |  | 屋根及びとい工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<屋根>
屋根ルーフデッキ | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 ｔ＝0.6
| ﾎﾞﾙﾄ樹脂ｷｬｯﾌﾟ付 | 39.9
㎡
タイトフレーム
21
ｍ
軒先フレーム | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
7
ｍ
軒先面戸 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
7
ｍ
水上面戸 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
7
ｍ
エプロン面戸 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
7
ｍ
水上取合 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 ｔ＝0.5
水切り | 曲げ加工 | 11
ｍ
ケラバ取合 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 ｔ＝0.5
水切り | 曲げ加工 | 7
ｍ
笠木 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 ｔ＝0.5
| 曲げ加工 | 18
ｍ
軒樋 | 硬質塩ビ角樋 前高120カラ―
| ＳＵＳ製吊り金物共 | 7
ｍ
竪樋 | カラ―ＶＰ65
| つかみ金物ＳＵＳ製共 | 6
ｍ
軒樋落とし口 | 65φ用
2
か所
<外壁>
外壁 | ｔ＝0.35
角波ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ |  | 52.7
鋼板 |  |  | ㎡
建築工事 細目別内訳
車庫新設工事 |  | 屋根及びとい工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
立ち上がり | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 ｔ＝0.5
水切り | 曲げ加工 | 24.3
| 窓廻り水切共 |  | ｍ
外壁 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 ｔ＝0.5
出隅コーナー | 曲げ加工 | 11.8
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
車庫新設工事 |  | 左官工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 42.1
㎡
建具下 | 外部建具
防水ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
車庫新設工事 |  | 金属製建具工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜アルミ建具＞
AD-1 | Ｗ750Ｈ1950 内部ｱﾝｸﾞﾙｱﾝｸﾞﾙ共
片開きドア | ＳＵＳ沓摺共、運搬取付調整費共 | 1
か所
AW-1 | Ｗ1700Ｈ1200 内部ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ、
引違い窓 | ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 3
| 運搬取付調整費共 |  | か所
網入型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 2.5
㎡
＜スチール建具＞
SS-1 | ｽﾗｯﾄ0.8 ３方化粧枠共
軽量電動 | Ｗ2900Ｈ2100 運搬取付調整費共 | 2
シャッター |  |  | か所
計
建築工事 細目別内訳
車庫新設工事 |  | 塗装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＤＰ塗り | 鉄骨鉄鋼面 3級
| 下塗別途 | 77.2
㎡
ＤＰ塗替 | 鉄鋼面(亜鉛ﾒｯｷ程度)3級 工程C種
(細幅） | 下地RA種(新規面) 材工共 | 14.4
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
車庫新設工事 |  | 内外装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 52.7
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳
車庫新設工事 |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
車止めブロック | 120ｘ100Ｗ600程度 アンカー固定
| 材工共 | 4
か所
計
建築工事 細目別内訳
車庫新設工事 |  | 外構工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外構
撤去工事 |  | 1
式
外構 | 積み込み手間共
廃材運搬費 |  | 1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 歩道C-7-10
| 特に狭い場所 人力 路盤材共 | 8.4
| 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | ㎡
車止めブロック | 120ｘ100Ｗ600程度 アンカー固定
| 材工共 | 10
か所
白線引き | 白線 W150
1
式
土工機械運搬
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
仮眠室改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 AA | LSS9 -4 -30 LN
1
個
照明器具 CC | LRS1 - -13 LN
3
個
照明器具 DD
1
個
照明器具 EE
1
個
非常用 | K1-LRS11 -1 -
照明器具 FF |  | 1
個
警報ﾗﾝﾌﾟ付ﾌﾞｻﾞｰ
1
個
人感センサー
1
個
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3W 15A ×1 | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | L ×1 | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
人感センサー用
操作スイッチ |  | 1
個
24H換気ｽｲｯﾁ | 支給品取付
1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 2
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 21
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
電気設備工事 細目別内訳
仮眠室改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 24
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 11
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 5
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 9
付) |  |  | 個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
仮眠室改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 2
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
防雨入線カバー
1
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 19
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 9
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 15
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 7
付) |  |  | 個
はつり補修費
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
仮眠室改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 2
ｍ
金属製可とう電線 | 17㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
計
電気設備工事 細目別内訳
仮眠室改修工事 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 11
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 2P
| 管内 | 2
ｍ
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
仮眠室改修工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾋﾟｰｶ | SC4Hi-1(3) V0
1
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 1W S(金属製)
1
個
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 3
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
仮眠室改修工事 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
1
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
車庫新設工事 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 A | LSS1MP/RP -4 -64 LN
2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 26
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 21
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 11
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
26
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
11
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
26
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(GZ) |  | 10
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 22
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 1
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 26
ｍ
防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS製 200x200x100
3
個
電気設備工事 細目別内訳
車庫新設工事 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出
1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 3方出
2
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 4方出
1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 4方出
1
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
2
個
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 600x600x900 S25K-60
1
基
土工事
1
式
はつり工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ハウジングエアコ | 天井カセット形1方向吹
ン | 冷房能力2.2kW | 1
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、既製品ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 |  | 台
冷媒ﾌﾛﾝ回収費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 10
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 10
改修 |  |  | ｍ
保温付VP | 屋内一般 25A
1
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
保温工事
1
式
配管切断接続費
1
式
はつり工事
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井扇 | FV-1 100φ 60CMH
| 深型PF100φ | 1
台
天井扇 | FV-2 100φ 40CMH
| 24Hスイッチ、深型PF100φ | 1
台
給排気グリル | OA-1 150φ
| フィルター付き、深型PF150φ | 1
台
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 13
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 7
ｍ
はつり工事
1
式
保温工事
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | 密結防露タンク、温水洗浄便座
| サニタリーベンド、SUS2連紙巻器 | 1
組
手すり | L型 SUS製樹脂被覆
1
組
手すり | はね上げ式 SUS製樹脂被覆
1
組
洗面器 | グースネック自動水栓
| 止水栓 Pトラップ | 1
組
化粧鏡 | 耐食鏡 盗難防止型
| 450x750程度 | 1
枚
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 11
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 8
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 15
改修 |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
弁桝 | 機 械 VC-P( 550H)
2
組
埋設標示
1
式
保温工事
1
式
配管切断接続費
1
式
はつり工事
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 20
(VP)改修 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 1
| ～500 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 5
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L ～500 T- 8 | 2
| 蝶番袋穴式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90Y､45Y､45YS ～500 T- 8 | 2
| 蝶番袋穴式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | UTK､UT､UTL ～500 T- 8 | 1
| 蝶番袋穴式 |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修 | 600角以下
2
か所
配管切断接続費
1
式
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事
1
式
はつり工事
1
式
撤去費 | 仮設管、水中ポンプ 共
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガス給湯器 | 屋外壁掛型 20号
| 配管カバー、リモコン 他一式 | 1
台
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面 | 地中配管 20A
被覆鋼管（VL） |  | 1
ｍ
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 屋内一般
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 8
(管端防食)改修 |  |  | ｍ
保温工事
1
式
はつり工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 地中配管
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 2
改修 |  |  | ｍ
配管切断接続費
1
式
埋設標示
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H1800 3ヶ月
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
仮囲い | ｶﾗｰｺｰﾝ、ｺｰﾝﾊﾞｰ
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ | W3000*H1800 3ヶ月
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
仮設間仕切り | 仮設扉共
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
揚重機費
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
計
積上げ共通仮設費にて計上