第７号様式

底部の形状測定結果書（開放時・水張前・水張後）

| 事業所名 |  | タンク名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設置又は変更許可年月日 | 年 月 日 | 設置又は変更許可番号 | 第 号 |
| 試験年月日 | 年 月 日～ 年 月 日 |
| 試験技術者名 |  | 技術認定機関・資格 |  |
| 立会い消防職員及び ＫＨＫ検査員名 |  |
|  | 測定範囲 | 測定方法の別 | 測定結果 |
| タンク底部凹凸の状態測定 | 底部 | 水準儀（器）測定 法水盛等高線 その他（ ） | 底板全体の皿状沈下 （有・無） 底板内部の局部沈下 （有・無） 底板内部の浮き上がり、 歪み、変形 （有・無） |
| 角度測定 | 側板とアニュラ板（底板）との取付角度 | 測定機器名 （ ） 測定場所 箇所 | 側板の接する底部のリング沈下 （有・無） 底板（アニュラ板）内部沈下 （有・無） |
| 溶接脚長測定 | 側板とアニュラ板（底板）の内側の脚長 | 測定機器名 （ ） 測定場所 箇所 | 設計値 Ｈ mm Ｗ mm 最大値 Ｈ mm Ｗ mm 最小値 Ｈ mm Ｗ mm |
| その他必要な事項 |  |
| 所見 |
| 判定 | 合 格 ・ 要 補 修 |
| 判定者 職・氏名 | 印 |

備考　１　この用紙の大きさは、ＪＩＳ　Ａ４とする。

２　底板形状についての等高線図及び皿状沈下、局部沈下、浮き上がり、歪み、変形部分の範囲図を添付すること。

３　角度測定記録、溶接脚長試験記録を添付すること。

４　判定者は、自社の工事監督責任者等とする。